{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["出厂水"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"出厂水","index":0,"n_rows":51,"n_cols":13,"rows_kept":51,"merged":[[1,1,1,12],[2,1,2,12],[3,1,3,5],[4,1,4,5],[5,1,5,5],[6,1,6,5],[7,1,8,1],[7,2,8,2],[7,3,8,4],[7,5,8,5],[7,8,8,12],[10,3,10,4],[10,5,10,6],[10,10,10,11],[10,12,10,13],[11,3,11,4],[12,3,12,4],[13,3,13,4],[18,3,18,4],[18,5,18,6],[19,3,19,4],[19,5,19,6],[19,10,19,11],[19,12,19,13],[20,3,20,4],[20,5,20,6],[20,10,20,11],[20,12,20,13],[21,3,21,4],[21,5,21,6],[21,10,21,11],[21,12,21,13],[22,3,22,4],[22,5,22,6],[22,10,22,11],[22,12,22,13],[23,3,23,4],[23,5,23,6],[23,10,23,11],[23,12,23,13],[24,3,24,4],[24,5,24,6],[24,10,24,11],[24,12,24,13],[25,3,25,4],[25,5,25,6],[25,10,25,11],[25,12,25,13],[26,3,26,4],[26,5,26,6],[26,10,26,11],[26,12,26,13],[27,3,27,4],[28,3,28,4],[29,3,29,4],[30,3,30,4],[41,3,41,4],[41,5,41,6],[41,10,41,11],[41,12,41,13],[42,3,42,4],[42,5,42,6],[42,10,42,11],[42,12,42,13],[43,3,43,4],[43,5,43,6],[43,10,43,11],[43,12,43,13],[44,3,44,4],[44,5,44,6],[44,10,44,11],[44,12,44,13],[45,3,45,4],[45,5,45,6],[45,10,45,11],[45,12,45,13],[46,3,46,4],[46,5,46,6],[46,10,46,11],[46,12,46,13],[47,3,47,4],[47,5,47,6],[47,10,47,11],[47,12,47,13],[48,3,48,4],[48,5,48,6],[48,10,48,11],[48,12,48,13],[49,3,49,4],[49,10,49,11],[49,12,49,13],[50,3,50,4],[50,10,50,11],[50,12,50,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"江都区城市供水管网末梢水质公示"]
[null,"2023-11-11"]
[null,"采样日期",{"$nulls":6},"2023.11.13","2023.11.13","2023.11.13",null,"2023.11.13"]
[null,"采样地点",{"$nulls":6},"供电局","书香茗府","友好医院",null,"邵伯镇水厂营业所"]
[null,"样品性质",{"$nulls":6},"无色透明","无色透明","无色透明",null,"无色透明"]
[null,"合格率（%）（合格项次／总项次）",{"$nulls":6},100,100,100,null,100]
[null,"序号 ","检测项目","单位",null,"《生活饮用水卫生标准》           GB5749-2022",null,null,"检测结果"]
[]
[null,1,"色度（铂钴色度单位）","度",null,15,null,null,"<5","<5","<5",null,"<5"]
[null,2,"浑浊度（散射浊度单位）","NTU",null,1,null,null,"0.37","0.42",0.33,null,0.37]
[null,3,"臭和味","——",null,"无异臭，异味",null,null,"无","无","无",null,"无"]
[null,4,"肉眼可见物","——",null,"无",null,null,"无","无","无",null,"无"]
[null,5,"pH","——",null,"不小于6.5且不大于8.5",null,null,"7.85","7.87","7.88",null,"7.90"]
[null,6,"铝","mg/L",null,0.2,null,null,"0.029","0.027","0.065",null,"0.068"]
[null,7,"铁","mg/L",null,0.3,null,null,"<0.05","<0.05","<0.05",null,"<0.05"]
[null,8,"锰","mg/L",null,0.1,null,null,"<0.05","<0.05","<0.05",null,"<0.05"]
[null,9,"铜","mg/L",null,{"v":1,"d":"1.0"},null,null,"<0.05","<0.05","<0.05",null,"<0.05"]
[null,10,"锌","mg/L",null,"1.0",null,null,"<0.05","<0.05","0.05",null,"<0.05"]
[null,11,"氯化物","mg/L",null,"250",null,null,"32.1","27.2",45.7,null,45.8]
[null,12,"硫酸盐","mg/L",null,"250",null,null,"35.8","34.8",{"v":36,"d":"36.0"},null,36.5]
[null,13,"溶解性总固体","mg/L",null,"1000",null,null,"190","178",233,null,230]
[null,14,"总硬度（以CaCO3计）","mg/L",null,"450",null,null,"157","149",165,null,165]
[null,15,"高锰酸盐指数（以O2计）","mg/L",null,"3",null,null,"1.0","1.0",1.1,null,1.1]
[null,16,"氨（以N计）","mg/L",null,"0.5",null,null,"<0.02","<0.02","<0.02",null,"<0.02"]
[null,17,"总α放射性（分包）","Bq/L",null,"0.5（指导值）",null,null,"0.012","0.011",0.015,null,0.015]
[null,18,"总β放射性（分包）","Bq/L",null,"1（指导值）",null,null,"0.12","0.12",0.17,null,0.19]
[null,19,"总大肠菌群","CFU/100mL",null,"不应检出",null,null,"未检出","未检出","未检出",null,"未检出"]
[null,20,"耐热大肠菌群","CFU/100mL",null,"不应检出",null,null,"未检出","未检出","未检出",null,"未检出"]
[null,21,"大肠埃希氏菌","MPN/100mL",null,"不应检出",null,null,"未检出","未检出","未检出",null,"未检出"]
[null,22,"菌落总数","CFU/mL",null,"100",null,null,"未检出","未检出","未检出",null,"未检出"]
[null,23,"砷","mg/L",null,"0.01",null,null,"0.0018","0.0020",0.0032,null,0.0032]
[null,24,"镉","mg/L",null,"0.005",null,null,"<0.0005","<0.0005","<0.0005",null,"<0.0005"]
[null,25,"铬（六价）","mg/L",null,"0.05",null,null,"<0.004","<0.004","<0.004",null,"<0.004"]
[null,26,"铅","mg/L",null,"0.01",null,null,"<0.0010","<0.0010","<0.0010",null,"<0.0010"]
[null,27,"汞","mg/L",null,"0.001",null,null,"<0.00010","<0.00010","<0.00010",null,"<0.00010"]
[null,28,"氰化物","mg/L",null,"0.05",null,null,"<0.002","<0.002","<0.002",null,"<0.002"]
[null,29,"氟化物","mg/L",null,"1.0",null,null,"0.27","0.25",0.47,null,0.47]
[null,30,"硝酸盐（以N计）","mg/L",null,"10",null,null,"1.42","1.44",1.44,null,1.45]
[null,31,"三氯甲烷","mg/L",null,"0.06",null,null,"0.0036","0.0019",0.0068,null,0.0055]
[null,32,"一氯二溴甲烷","mg/L",null,"0.1",null,null,"0.0042","0.0030",0.0068,null,0.0046]
[null,33,"二氯一溴甲烷","mg/L",null,"0.06",null,null,"0.0046","0.0027",0.0082,null,0.0052]
[null,34,"三溴甲烷","mg/L",null,"0.1",null,null,"0.0016","0.0014",0.0018,null,0.0015]
[null,35,"三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总量","——",null,"该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1",null,null,"0.19","0.12",0.34,null,0.24]
[null,36,"二氯乙酸","mg/L",null,"0.05",null,null,"0.017","0.024",0.041,null,{"v":0.04,"d":"0.040"}]
[null,37,"三氯乙酸","mg/L",null,"0.1",null,null,"<0.005","<0.005","<0.005",null,"<0.005"]
[null,38,"溴酸盐","mg/L",null,"0.01",null,null,"<0.005","<0.005","<0.005",null,"<0.005"]
[null,39,"亚氯酸盐","mg/L",null,"0.7",null,null,"<0.0024","<0.0024","<0.0024",null,"<0.005"]
[null,40,"氯酸盐","mg/L",null,"0.7",null,null,"0.080","0.094",0.093,null,0.094]
[null,41,"游离氯","mg/L",null,"≥0.3",null,null,"0.11","0.33",0.51,null,0.47]
[null,42,"总氯","mg/L",null,"≥0.5",null,null,"/","/","/",null,"/"]