{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["管网水"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"管网水","index":0,"n_rows":135,"n_cols":12,"rows_kept":135,"merged":[[1,1,1,10],[2,1,2,10],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[5,1,6,1],[7,1,8,1],[9,1,10,1],[11,1,12,1],[13,1,14,1],[15,1,16,1],[17,1,18,1],[19,1,20,1],[21,1,22,1],[23,1,24,1],[25,1,26,1],[27,1,28,1],[29,1,30,1],[31,1,32,1],[33,1,34,1],[35,1,36,1],[37,1,38,1],[39,1,40,1],[41,1,42,1],[43,1,44,1],[45,1,46,1],[47,1,48,1],[49,1,50,1],[51,1,52,1],[53,1,54,1],[55,1,56,1],[57,1,58,1],[59,1,60,1],[61,1,62,1],[63,1,64,1],[65,1,66,1],[67,1,68,1],[69,1,70,1],[71,1,72,1],[73,1,74,1],[75,1,76,1],[77,1,78,1],[79,1,80,1],[81,1,82,1],[83,1,84,1],[85,1,86,1],[87,1,88,1],[91,1,92,1],[93,1,94,1],[95,1,96,1],[97,1,98,1],[99,1,100,1],[101,1,102,1],[103,1,104,1],[105,1,106,1],[107,1,108,1],[109,1,110,1],[111,1,112,1],[113,1,114,1],[115,1,116,1],[117,1,118,1],[119,1,120,1],[121,1,122,1],[123,1,124,1],[125,1,126,1],[127,1,128,1],[129,1,130,1],[131,1,132,1],[133,1,134,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"江都区城市供水管网水水质公示"]
[null,"2023-05-01"]
[null,"管网水水质检测点地址","检测日期","浑浊度(≤1NTU)","色度(15度)","肉眼可见物","臭和味(无异臭异味)","余氯(≥0.05mg/L)","细菌总数(≤100CFU/mL)","总大肠菌群(不应检出)","CODMn(≤3mg/L)","pH（6.5-8.5）"]
[]
[null,"金湾瑞园（进水）",5.09,"0.33","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",1.3,7.9]
[null,null,5.28,"0.25","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",1.3,7.9]
[null,"金湾瑞园（出水）",5.09,"0.27","<5","无","无",0.16,"未检出","未检出",1.4,7.9]
[null,null,5.28,"0.27","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",1.3,7.9]
[null,"东方广场(进水）",5.09,"0.30","<5","无","无",0.21,3,"未检出",1.3,7.9]
[null,null,5.28,"0.20","<5","无","无",{"v":0.2,"d":"0.20"},"未检出","未检出",1.1,7.9]
[null,"东方广场(出水）",5.09,"0.29","<5","无","无",0.14,5,"未检出",1.3,7.8]
[null,null,5.28,"0.25","<5","无","无",0.15,"未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.0"},7.9]
[null,"明珠山庄（进水）",5.09,"0.40","<5","无","无",0.09,"未检出","未检出",1.3,7.9]
[null,null,5.28,"0.32","<5","无","无",0.19,"未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.0"},7.9]
[null,"明珠山庄（出水）",5.09,"0.34","<5","无","无",0.07,"未检出","未检出",1.4,7.9]
[null,null,5.28,"0.35","<5","无","无",0.15,"未检出","未检出",1.1,7.8]
[null,"席家花园（进水）",5.09,"0.47","<5","无","无",0.21,"未检出","未检出",1.4,7.9]
[null,null,5.28,"0.56","<5","无","无",0.09,2,"未检出",1.2,7.8]
[null,"席家花园（出水）",5.09,"0.29","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",1.4,7.8]
[null,null,5.28,"0.52","<5","无","无",0.09,"未检出","未检出",1.3,7.8]
[null,"新加坡花园(进水）",5.09,"0.33","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",1.4,7.9]
[null,null,5.28,"0.30","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",1.2,7.8]
[null,"新加坡花园(出水）",5.09,"0.52","<5","无","无",0.09,"未检出","未检出",1.4,7.9]
[null,null,5.28,"0.43","<5","无","无",0.08,"未检出","未检出",1.1,7.8]
[null,"仙女镇党校",5.09,"0.48","<5","无","无",0.06,"未检出","未检出",1.5]
[null,null,5.28,"0.57","<5","无","无",0.06,"未检出","未检出",1.2]
[null,"江都区供电局",5.09,"0.40","<5","无","无",0.18,"未检出","未检出",1.5]
[null,null,5.28,"0.15","<5","无","无",0.42,5,"未检出",{"v":1,"d":"1.0"}]
[null,"仙女镇天伦雅居",5.09,"0.38","<5","无","无",0.19,"未检出","未检出",1.4]
[null,null,5.28,"0.40","<5","无","无",0.12,"未检出","未检出",1.2]
[null,"仙女镇学府景园",5.09,"0.42","<5","无","无",0.18,"未检出","未检出",1.4]
[null,null,5.28,"0.76","<5","无","无",0.07,"未检出","未检出",1.1]
[null,"江都烟草专卖局",5.09,"0.24","<5","无","无",0.08,"未检出","未检出",1.4]
[null,null,5.28,"0.30","<5","无","无",0.23,"未检出","未检出",1.2]
[null,"仙女镇书香茗府",5.09,"0.30","<5","无","无",0.12,"未检出","未检出",1.5]
[null,null,5.28,"0.45","<5","无","无",0.35,"未检出","未检出",1.1]
[null,"邵伯高蓬加油站",5.11,0.49,"<5","无","无",0.15,"未检出","未检出",1.2]
[null,null,{"v":5.3,"d":"5.30"},0.43,"<5","无","无",0.43,"未检出","未检出",0.8]
[null,"邵伯镇水厂营业所",5.11,0.62,"<5","无","无",0.21,"未检出","未检出",1.1]
[null,null,{"v":5.3,"d":"5.30"},0.79,"<5","无","无",0.38,5,"未检出",0.9]
[null,"邵伯镇友好医院",5.11,0.38,"<5","无","无",0.49,"未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.0"}]
[null,null,{"v":5.3,"d":"5.30"},0.54,"<5","无","无",{"v":0.3,"d":"0.30"},2,"未检出",0.9]
[null,"威力电机",5.09,0.45,"<5","无","无",0.13,"未检出","未检出",1.4]
[null,null,5.28,0.45,"<5","无","无",0.15,"未检出","未检出",1.1]
[null,"锦西祥源机械",5.09,0.39,"<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",1.4]
[null,null,5.28,0.14,"<5","无","无",{"v":0.2,"d":"0.20"},"未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.0"}]
[null,"丁伙邮政所",5.09,{"v":0.3,"d":"0.30"},"<5","无","无",0.12,"未检出","未检出",1.4]
[null,null,5.28,0.35,"<5","无","无",0.07,"未检出","未检出",1.2]
[null,"昭关红岭村委会",5.09,0.36,"<5","无","无",0.08,"未检出","未检出",1.4]
[null,null,5.28,0.16,"<5","无","无",{"v":0.2,"d":"0.20"},"未检出","未检出",1.1]
[null,"渌洋中心小学",5.09,0.37,"<5","无","无",0.11,"未检出","未检出",1.5]
[null,null,5.28,0.19,"<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",1.2]
[null,"张纲职教中心",{"v":5.1,"d":"5.10"},0.34,"<5","无","无",0.24,6,"未检出",1.6]
[null,null,5.29,0.54,"<5","无","无",0.27,"未检出","未检出",1.5]
[null,"曹王林园场",{"v":5.1,"d":"5.10"},0.21,"<5","无","无",0.11,"未检出","未检出",1.6]
[null,null,5.29,0.32,"<5","无","无",0.33,"未检出","未检出",1.4]
[null,"吉港村委会",{"v":5.1,"d":"5.10"},"0.30","<5","无","无",0.05,7,"未检出",1.6]
[null,null,5.29,"0.47","<5","无","无",0.08,2,"未检出",1.3]
[null,"郭村镇供电所",{"v":5.1,"d":"5.10"},"0.17","<5","无","无",0.22,"未检出","未检出",1.6]
[null,null,5.29,"0.36","<5","无","无",0.24,"未检出","未检出",1.4]
[null,"塘头月昌超市",{"v":5.1,"d":"5.10"},"0.20","<5","无","无",0.17,"未检出","未检出",1.7]
[null,null,5.29,"0.42","<5","无","无",0.22,"未检出","未检出",1.4]
[null,"扬州宏伟饲料有限公司",{"v":5.1,"d":"5.10"},"0.21","<5","无","无",0.09,1,"未检出",1.4]
[null,null,5.29,"0.14","<5","无","无",0.13,"未检出","未检出",1.3]
[null,"惠洋百姓大药房",{"v":5.1,"d":"5.10"},"0.20","<5","无","无",0.07,"未检出","未检出",1.4]
[null,null,5.29,"0.23","<5","无","无",0.16,8,"未检出",1.5]
[null,"武坚水厂",{"v":5.1,"d":"5.10"},"0.20","<5","无","无",0.05,"未检出","未检出",1.5]
[null,null,5.29,"0.18","<5","无","无",0.11,"未检出","未检出",1.4]
[null,"雅健护理院",{"v":5.1,"d":"5.10"},"0.37","<5","无","无",0.08,"未检出","未检出",1.5]
[null,null,5.29,"0.47","<5","无","无",0.17,"未检出","未检出",1.5]
[null,"扬州恒辉织带有限公司",{"v":5.1,"d":"5.10"},"0.21","<5","无","无",0.17,"未检出","未检出",1.4]
[null,null,5.29,"0.36","<5","无","无",0.23,"未检出","未检出",1.3]
[null,"快乐木业集团",{"v":5.1,"d":"5.10"},"0.27","<5","无","无",0.14,"未检出","未检出",1.3]
[null,null,5.29,"0.41","<5","无","无",0.16,4,"未检出",1.3]
[null,"小纪镇政府",{"v":5.1,"d":"5.10"},"0.10","<5","无","无",0.05,1,"未检出",1.4]
[null,null,5.29,"0.37","<5","无","无",0.14,"未检出","未检出",1.3]
[null,"宗村快鹿鞋业",{"v":5.1,"d":"5.10"},"0.18","<5","无","无",0.09,"未检出","未检出",1.5]
[null,null,5.29,"0.46","<5","无","无",0.09,1,"未检出",1.5]
[null,"麾村水厂",{"v":5.1,"d":"5.10"},0.47,"<5","无","无",{"v":0.2,"d":"0.20"},"未检出","未检出",1.3]
[null,null,5.29,0.41,"<5","无","无",0.12,"未检出","未检出",1.3]
[null,"七里卫生院",{"v":5.1,"d":"5.10"},"0.36","<5","无","无",0.07,"未检出","未检出",1.3]
[null,null,5.29,"0.48","<5","无","无",0.16,"未检出","未检出",1.3]
[null,"宜陵交警中队",{"v":5.1,"d":"5.10"},"0.31","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",1.5]
[null,null,5.29,"0.53","<5","无","无",0.13,"未检出","未检出",1.4]
[null,"杨庄水厂",5.11,{"v":0.3,"d":"0.30"},"<5","无","无",0.18,"未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.0"}]
[null,null,{"v":5.3,"d":"5.30"},0.57,"<5","无","无",0.31,"未检出","未检出",1.1]
[null,"滨湖天雨集团",5.11,0.32,"<5","无","无",0.05,"未检出","未检出",1.2]
[null,null,{"v":5.3,"d":"5.30"},0.45,"<5","无","无",0.25,58,"未检出",0.9]
[]
[]
[null,"滨湖村委会",5.11,0.41,"<5","无","无",0.05,"未检出","未检出",1.1]
[null,null,{"v":5.3,"d":"5.30"},0.49,"<5","无","无",0.16,1,"未检出",0.8]
[null,"真武水厂营业所",5.11,0.42,"<5","无","无",0.05,8,"未检出",1.1]
[null,null,{"v":5.3,"d":"5.30"},0.26,"<5","无","无",0.12,"未检出","未检出",0.9]
[null,"真武油田采油一厂",5.11,0.33,"<5","无","无",0.05,"未检出","未检出",1.1]
[null,null,{"v":5.3,"d":"5.30"},0.39,"<5","无","无",0.08,1,"未检出",0.9]
[null,"三周聚丰电镀厂",5.11,{"v":0.6,"d":"0.60"},"<5","无","无",0.05,"未检出","未检出",1.1]
[null,null,{"v":5.3,"d":"5.30"},0.35,"<5","无","无",0.05,"未检出","未检出",0.9]
[null,"东汇天嘉智能装备",5.11,{"v":0.5,"d":"0.50"},"<5","无","无",0.05,"未检出","未检出",1.1]
[null,null,{"v":5.3,"d":"5.30"},0.45,"<5","无","无",0.12,40,"未检出",0.8]
[null,"樊川镇财政所",5.11,"0.45","<5","无","无",0.05,"未检出","未检出",1.1]
[null,null,{"v":5.3,"d":"5.30"},0.48,"<5","无","无",0.09,"未检出","未检出",0.9]
[null,"空港新城管委会",5.11,"0.40","<5","无","无",0.06,"未检出","未检出",1.1]
[null,null,{"v":5.3,"d":"5.30"},"0.56","<5","无","无",0.07,"未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.0"}]
[null,"丁沟飞机场",5.11,"0.44","<5","无","无",0.09,"未检出","未检出",1.1]
[null,null,{"v":5.3,"d":"5.30"},"0.54","<5","无","无",0.06,"未检出","未检出",0.9]
[null,"砖桥中学",5.11,{"v":0.4,"d":"0.40"},"<5","无","无",0.09,"未检出","未检出",1.1]
[null,null,{"v":5.3,"d":"5.30"},0.17,"<5","无","无",0.12,"未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.0"}]
[null,"昌松",5.12,0.28,"<5","无","无",0.11,"未检出","未检出",0.9]
[null,null,{"v":5.3,"d":"5.30"},0.36,"<5","无","无",0.08,"未检出","未检出",0.8]
[null,"谢桥",5.12,0.3,"<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",0.8]
[null,null,{"v":5.3,"d":"5.30"},0.32,"<5","无","无",0.11,"未检出","未检出",0.9]
[null,"吴桥",5.12,0.27,"<5","无","无",0.05,"未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.0"}]
[null,null,{"v":5.3,"d":"5.30"},0.34,"<5","无","无",0.08,"未检出","未检出",1.2]
[null,"洁康",5.12,0.31,"<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",1.1]
[null,null,{"v":5.3,"d":"5.30"},0.28,"<5","无","无",0.14,"未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.0"}]
[null,"嘶马",5.12,0.35,"<5","无","无",{"v":0.2,"d":"0.20"},"未检出","未检出",0.8]
[null,null,{"v":5.3,"d":"5.30"},0.25,"<5","无","无",0.09,"未检出","未检出",0.6]
[null,"顾营",5.12,0.29,"<5","无","无",0.11,"未检出","未检出",0.8]
[null,null,{"v":5.3,"d":"5.30"},0.28,"<5","无","无",0.07,"未检出","未检出",0.9]
[null,"高汉",5.12,0.34,"<5","无","无",0.12,"未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.0"}]
[null,null,{"v":5.3,"d":"5.30"},0.32,"<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",1.1]
[null,"中闸",5.12,0.29,"<5","无","无",0.09,"未检出","未检出",0.8]
[null,null,{"v":5.3,"d":"5.30"},0.26,"<5","无","无",0.15,"未检出","未检出",0.6]
[null,"花荡",5.12,0.34,"<5","无","无",0.13,"未检出","未检出",0.8]
[null,null,{"v":5.3,"d":"5.30"},0.31,"<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",0.8]
[null,"大桥",5.12,0.2,"<5","无","无",0.09,"未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.0"}]
[null,null,{"v":5.3,"d":"5.30"},0.27,"<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",1.1]
[null,"浦头",5.12,0.29,"<5","无","无",0.11,"未检出","未检出",1.3]
[null,null,{"v":5.3,"d":"5.30"},0.25,"<5","无","无",0.16,"未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.0"}]
[null,"长庄",5.12,{"v":0.3,"d":"0.30"},"<5","无","无",0.16,"未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.0"}]
[null,null,{"v":5.3,"d":"5.30"},0.32,"<5","无","无",0.13,"未检出","未检出",0.8]
[null,"忠勤",5.12,0.31,"<5","无","无",0.08,"未检出","未检出",0.6]
[null,null,{"v":5.3,"d":"5.30"},0.38,"<5","无","无",0.05,"未检出","未检出",0.9]