{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["管网水"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"管网水","index":0,"n_rows":25,"n_cols":12,"rows_kept":25,"merged":[[1,1,1,10],[2,1,2,10],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[5,1,6,1],[7,1,8,1],[9,1,10,1],[11,1,12,1],[13,1,14,1],[15,1,16,1],[17,1,18,1],[19,1,20,1],[21,1,22,1],[23,1,24,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"江都区城市供水管网水水质公示"]
[null,"2023-09-01"]
[null,"管网水水质检测点地址","检测日期","浑浊度(≤1NTU)","色度(15度)","肉眼可见物","臭和味(无异臭异味)","余氯(≥0.05mg/L)","细菌总数(≤100CFU/mL)","总大肠菌群(不应检出)","CODMn(≤3mg/L)","pH（6.5-8.5）"]
[]
[null,"金湾瑞园（进水）",9.05,"0.23","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",{"v":2,"d":"2.0"},7.8]
[null,null,9.26,"0.31","<5","无","无",0.23,"未检出","未检出",{"v":2,"d":"2.0"},7.8]
[null,"金湾瑞园（出水）",9.05,"0.17","<5","无","无",0.09,"未检出","未检出",1.9,7.8]
[null,null,9.26,"0.30","<5","无","无",0.12,"未检出","未检出",{"v":2,"d":"2.0"},7.8]
[null,"东方广场(进水）",9.05,"0.12","<5","无","无",0.24,10,"未检出",1.8,7.8]
[null,null,9.26,"0.22","<5","无","无",0.15,"未检出","未检出",1.9,7.8]
[null,"东方广场(出水）",9.05,"0.13","<5","无","无",{"v":0.2,"d":"0.20"},10,"未检出",1.8,7.8]
[null,null,9.26,"0.23","<5","无","无",0.14,1,"未检出",1.7,7.8]
[null,"明珠山庄（进水）",9.05,"0.87","<5","无","无",0.22,39,"未检出",2.5,7.7]
[null,null,9.26,"0.21","<5","无","无",0.23,1,"未检出",1.7,7.7]
[null,"明珠山庄（出水）",9.05,"0.79","<5","无","无",{"v":0.2,"d":"0.20"},39,"未检出",2.6,7.8]
[null,null,9.26,"0.25","<5","无","无",0.11,"未检出","未检出",{"v":2,"d":"2.0"},7.7]
[null,"席家花园（进水）",9.05,"0.27","<5","无","无",0.38,"未检出","未检出",{"v":2,"d":"2.0"},7.8]
[null,null,9.26,"0.27","<5","无","无",0.27,"未检出","未检出",1.9,7.7]
[null,"席家花园（出水）",9.05,"0.34","<5","无","无",0.35,"未检出","未检出",1.8,7.7]
[null,null,9.26,"0.28","<5","无","无",{"v":0.2,"d":"0.20"},3,"未检出",1.8,7.7]
[null,"新加坡花园(进水）",9.05,"0.20","<5","无","无",0.37,"未检出","未检出",1.8,7.7]
[null,null,9.26,"0.38","<5","无","无",0.11,"未检出","未检出",1.7,7.8]
[null,"新加坡花园(出水）",9.05,"0.23","<5","无","无",{"v":0.3,"d":"0.30"},"未检出","未检出",1.9,7.7]
[null,null,9.26,"0.32","<5","无","无",0.08,"未检出","未检出",1.9,7.8]