{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["管网水"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"管网水","index":0,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"merged":[[0,1,0,10],[1,1,1,10],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[4,1,5,1],[6,1,7,1],[8,1,9,1],[10,1,11,1],[12,1,13,1],[14,1,15,1],[16,1,17,1],[18,1,19,1],[20,1,21,1],[22,1,23,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"江都区城市供水管网水水质公示"]
[null,"2024-01-01"]
[null,"管网水水质检测点地址","检测日期","浑浊度(≤1NTU)","色度(15度)","肉眼可见物","臭和味(无异臭异味)","余氯(≥0.05mg/L)","细菌总数(≤100CFU/mL)","总大肠菌群(不应检出)","CODMn(≤3mg/L)","pH（6.5-8.5）"]
[]
[null,"金湾瑞园（进水）",1.02,"0.37","<5","无","无",0.23,"未检出","未检出",1.3,7.65]
[null,null,1.24,"0.32","<5","无","无",0.14,"未检出","未检出",1.2,7.84]
[null,"金湾瑞园（出水）",1.02,"0.36","<5","无","无",0.22,"未检出","未检出",1.3,7.66]
[null,null,1.24,"0.31","<5","无","无",0.18,"未检出","未检出",1.2,7.82]
[null,"东方广场(进水）",1.02,"0.30","<5","无","无",0.18,"未检出","未检出",1.4,7.66]
[null,null,1.24,"0.23","<5","无","无",0.18,2,"未检出",1.3,7.76]
[null,"东方广场(出水）",1.02,"0.28","<5","无","无",{"v":0.2,"d":"0.20"},"未检出","未检出",1.4,7.65]
[null,null,1.24,"0.27","<5","无","无",0.07,4,"未检出",1.3,7.74]
[null,"明珠山庄（进水）",1.02,"0.28","<5","无","无",0.19,1,"未检出",1.2,7.68]
[null,null,1.24,"0.45","<5","无","无",0.18,"未检出","未检出",1.3,7.83]
[null,"明珠山庄（出水）",1.02,"0.29","<5","无","无",{"v":0.2,"d":"0.20"},"未检出","未检出",1.3,7.68]
[null,null,1.24,"0.42","<5","无","无",0.14,1,"未检出",1.2,7.82]
[null,"席家花园（进水）",1.02,"0.34","<5","无","无",0.13,"未检出","未检出",1.5,7.68]
[null,null,1.24,"0.47","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},1,"未检出",1.3,7.78]
[null,"席家花园（出水）",1.02,"0.35","<5","无","无",0.12,"未检出","未检出",1.5,7.67]
[null,null,1.24,"0.42","<5","无","无",0.08,"未检出","未检出",1.2,7.78]
[null,"新加坡花园(进水）",1.02,"0.32","<5","无","无",0.23,"未检出","未检出",1.4,{"v":7.7,"d":"7.70"}]
[null,null,1.24,"0.47","<5","无","无",0.22,6,"未检出",1.3,{"v":7.8,"d":"7.80"}]
[null,"新加坡花园(出水）",1.02,"0.34","<5","无","无",0.22,"未检出","未检出",1.4,7.71]
[null,null,1.24,"0.43","<5","无","无",0.17,"未检出","未检出",1.2,7.77]