{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["管网水"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"管网水","index":0,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"merged":[[0,1,0,9],[1,1,1,9],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9],[2,10,3,10],[4,1,5,1],[6,1,7,1],[8,1,9,1],[10,1,11,1],[12,1,13,1],[14,1,15,1],[16,1,17,1],[18,1,19,1],[20,1,21,1],[22,1,23,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"江都区城市供水管网水水质公示"]
[null,"2024-04-01"]
[null,"管网水水质检测点地址","检测日期","浑浊度(≤1NTU)","色度(15度)","肉眼可见物","臭和味(无异臭异味)","余氯(≥0.05mg/L)","总大肠菌群(不应检出)","CODMn(≤3mg/L)","pH（6.5-8.5）"]
[]
[null,"金湾瑞园（进水）",4.08,"0.39","<5","无","无",0.14,"未检出",2.2,7.64]
[null,null,4.25,"0.41","<5","无","无",0.21,"未检出",1.6,7.64]
[null,"金湾瑞园（出水）",4.08,"0.37","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出",2.2,7.65]
[null,null,4.25,"0.47","<5","无","无",{"v":0.2,"d":"0.20"},"未检出",1.5,7.65]
[null,"东方广场(进水）",4.08,"0.29","<5","无","无",{"v":0.3,"d":"0.30"},"未检出",2.2,7.72]
[null,null,4.25,"0.34","<5","无","无",0.16,"未检出",1.7,7.73]
[null,"东方广场(出水）",4.08,"0.34","<5","无","无",0.31,"未检出",2.2,7.72]
[null,null,4.25,"0.54","<5","无","无",0.18,"未检出",1.5,7.75]
[null,"明珠山庄（进水）",4.08,"0.36","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出",2.1,7.68]
[null,null,4.25,"0.62","<5","无","无",0.13,"未检出",1.5,7.76]
[null,"明珠山庄（出水）",4.08,"0.35","<5","无","无",0.08,"未检出",2.1,7.68]
[null,null,4.25,"0.57","<5","无","无",0.16,"未检出",1.4,7.72]
[null,"席家花园（进水）",4.08,"0.40","<5","无","无",0.17,"未检出",{"v":2,"d":"2.0"},{"v":7.7,"d":"7.70"}]
[null,null,4.25,"0.44","<5","无","无",0.11,"未检出",1.5,7.76]
[null,"席家花园（出水）",4.08,"0.37","<5","无","无",{"v":0.2,"d":"0.20"},"未检出",2.1,{"v":7.7,"d":"7.70"}]
[null,null,4.25,"0.40","<5","无","无",0.21,"未检出",1.4,7.74]
[null,"新加坡花园(进水）",4.08,"0.40","<5","无","无",0.23,"未检出",{"v":2,"d":"2.0"},7.72]
[null,null,4.25,"0.52","<5","无","无",0.07,"未检出",1.3,7.85]
[null,"新加坡花园(出水）",4.08,"0.37","<5","无","无",0.28,"未检出",2.1,7.73]
[null,null,4.25,"0.57","<5","无","无",0.05,"未检出",1.5,7.82]