{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["管网水"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"管网水","index":0,"n_rows":25,"n_cols":12,"rows_kept":25,"merged":[[1,1,1,10],[2,1,2,10],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[5,1,6,1],[7,1,8,1],[9,1,10,1],[11,1,12,1],[13,1,14,1],[15,1,16,1],[17,1,18,1],[19,1,20,1],[21,1,22,1],[23,1,24,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"江都区城市供水管网水水质公示"]
[null,"2024-02-01"]
[null,"管网水水质检测点地址","检测日期","浑浊度(≤1NTU)","色度(15度)","肉眼可见物","臭和味(无异臭异味)","余氯(≥0.05mg/L)","细菌总数(≤100CFU/mL)","总大肠菌群(不应检出)","CODMn(≤3mg/L)","pH（6.5-8.5）"]
[]
[null,"金湾瑞园（进水）",2.01,"0.89","<5","无","无",0.05,"未检出","未检出",1.8,8.15]
[null,null,2.27,"0.40","<5","无","无",0.22,"未检出","未检出",1.7,7.92]
[null,"金湾瑞园（出水）",2.01,"0.90","<5","无","无",0.05,1,"未检出",1.8,8.14]
[null,null,2.27,"0.36","<5","无","无",0.15,"未检出","未检出",1.7,{"v":7.9,"d":"7.90"}]
[null,"东方广场(进水）",2.01,"0.23","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",1.8,8.13]
[null,null,2.27,"0.50","<5","无","无",0.15,"未检出","未检出",1.5,7.85]
[null,"东方广场(出水）",2.01,"0.32","<5","无","无",0.08,"未检出","未检出",1.9,8.12]
[null,null,2.27,"0.49","<5","无","无",0.12,"未检出","未检出",1.5,7.82]
[null,"明珠山庄（进水）",2.01,"0.21","<5","无","无",0.05,"未检出","未检出",1.8,8.15]
[null,null,2.27,"0.46","<5","无","无",0.21,"未检出","未检出",2.5,8.06]
[null,"明珠山庄（出水）",2.01,"0.24","<5","无","无",0.05,"未检出","未检出",{"v":2,"d":"2.0"},8.18]
[null,null,2.27,"0.40","<5","无","无",0.25,"未检出","未检出",2.4,8.09]
[null,"席家花园（进水）",2.01,"0.30","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",{"v":2,"d":"2.0"},8.13]
[null,null,2.27,"0.97","<5","无","无",0.08,3,"未检出",1.7,8.14]
[null,"席家花园（出水）",2.01,"0.22","<5","无","无",0.08,"未检出","未检出",1.9,8.16]
[null,null,2.27,"0.85","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",1.8,8.11]
[null,"新加坡花园(进水）",2.01,"0.34","<5","无","无",0.05,"未检出","未检出",1.8,8.15]
[null,null,2.27,"0.85","<5","无","无",0.22,"未检出","未检出",1.8,8.26]
[null,"新加坡花园(出水）",2.01,"0.40","<5","无","无",0.05,"未检出","未检出",1.8,{"v":8.1,"d":"8.10"}]
[null,null,2.27,"0.84","<5","无","无",0.19,"未检出","未检出",1.9,8.25]