{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["管网水"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"管网水","index":0,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9],[2,10,3,10],[4,0,5,0],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[12,0,13,0],[14,0,15,0],[16,0,17,0],[18,0,19,0],[20,0,21,0],[22,0,23,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["江都区城市供水管网水水质公示"]
["2024-07-01"]
["管网水水质检测点地址","检测日期","浑浊度(≤1NTU)","色度(15度)","肉眼可见物","臭和味(无异臭异味)","余氯(≥0.05mg/L)","细菌总数(≤100CFU/mL)","总大肠菌群(不应检出)","CODMn(≤3mg/L)","pH（6.5-8.5）"]
[]
["金湾瑞园（进水）",7.08,"0.34","<5","无","无",0.07,"未检出","未检出",1.7,7.27]
[null,7.24,"0.83","<5","无","无",0.09,11,"未检出",0.8,7.64]
["金湾瑞园（出水）",7.08,"0.37","<5","无","无",0.07,"未检出","未检出",1.7,7.31]
[null,7.24,"0.80","<5","无","无",0.08,16,"未检出",0.9,{"v":7.6,"d":"7.60"}]
["东方广场(进水）",7.08,"0.47","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},1,"未检出",1.9,7.29]
[null,7.24,"0.67","<5","无","无",0.08,"未检出","未检出",0.8,7.47]
["东方广场(出水）",7.08,"0.47","<5","无","无",0.09,2,"未检出",1.9,{"v":7.3,"d":"7.30"}]
[null,7.24,"0.69","<5","无","无",0.05,"未检出","未检出",0.7,7.46]
["明珠山庄（进水）",7.08,"0.40","<5","无","无",0.06,4,"未检出",1.8,{"v":7.4,"d":"7.40"}]
[null,7.24,"0.84","<5","无","无",0.07,8,"未检出",0.9,7.57]
["明珠山庄（出水）",7.08,"0.42","<5","无","无",0.07,3,"未检出",1.8,7.39]
[null,7.24,"0.86","<5","无","无",0.06,6,"未检出",0.9,7.53]
["席家花园（进水）",7.08,"0.39","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},2,"未检出",1.6,7.37]
[null,7.24,"0.76","<5","无","无",0.11,7,"未检出",0.8,7.43]
["席家花园（出水）",7.08,"0.43","<5","无","无",0.09,2,"未检出",1.6,7.36]
[null,7.24,"0.73","<5","无","无",0.08,"未检出","未检出",0.9,{"v":7.4,"d":"7.40"}]
["新加坡花园(进水）",7.08,"0.35","<5","无","无",0.11,1,"未检出",1.7,7.25]
[null,7.24,"0.73","<5","无","无",0.08,"未检出","未检出",0.8,7.53]
["新加坡花园(出水）",7.08,"0.32","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},2,"未检出",1.7,7.26]
[null,7.24,"0.75","<5","无","无",0.06,"未检出","未检出",0.8,7.48]