{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["管网水"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"管网水","index":0,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"merged":[[0,1,0,11],[1,1,1,11],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"江都区城市供水管网水水质公示"]
[null,"2024-08-01"]
[null,"管网水水质检测点地址","检测日期","浑浊度(≤1NTU)","色度(15度)","肉眼可见物","臭和味(无异臭异味)","余氯(≥0.05mg/L)","细菌总数(≤100CFU/mL)","总大肠菌群(不应检出)","CODMn(≤3mg/L)","pH（6.5-8.5）"]
[]
[null,"中集禹州江山赋（进水）",8.12,"0.37","<5","无","无",0.07,8,"未检出",1.3,7.75]
[null,"金鹰文昌华府（进水）",8.26,"0.81","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},58,"未检出",1.3,7.38]
[null,"中集禹州江山赋（出水）",8.12,"0.33","<5","无","无",0.05,9,"未检出",1.3,7.67]
[null,"金鹰文昌华府（出水)",8.26,"0.66","<5","无","无",0.12,"未检出","未检出",1.3,7.39]
[null,"紫薇公馆（进水）",8.12,"0.34","<5","无","无",0.05,10,"未检出",1.3,{"v":7.7,"d":"7.70"}]
[null,"锦官名邸（进水）",8.26,"0.23","<5","无","无",0.09,26,"未检出",1.4,7.44]
[null,"紫薇公馆（出水）",8.12,"0.30","<5","无","无",0.05,11,"未检出",1.2,7.78]
[null,"锦官名邸（出水）",8.26,"0.22","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",1.4,7.42]
[null,"金域地中海（进水）",8.12,"0.34","<5","无","无",0.08,10,"未检出",1.3,{"v":7.7,"d":"7.70"}]
[null,"心怡。春江花都（进水）",8.26,"0.32","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},15,"未检出",1.3,7.38]
[null,"金域地中海（出水）",8.12,"0.38","<5","无","无",0.05,8,"未检出",1.2,7.72]
[null,"心怡。春江花都（出水）",8.26,"0.30","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",1.3,7.38]
[null,"水岸风情南区（进水）",8.12,"0.42","<5","无","无",0.05,6,"未检出",1.2,7.41]
[null,"长江国际花园（进水）",8.26,"0.36","<5","无","无",0.08,54,"未检出",1.1,7.37]
[null,"水岸风情南区（出水）",8.12,"0.44","<5","无","无",0.05,7,"未检出",1.2,{"v":7.7,"d":"7.70"}]
[null,"长江国际花园（出水）",8.26,"0.40","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",1.2,{"v":7.4,"d":"7.40"}]
[null,"江都区永盛活力城（进水）",8.12,"0.47","<5","无","无",0.05,8,"未检出",1.3,7.74]
[null,"金城西城印象（进水）",8.26,"0.38","<5","无","无",0.15,"未检出","未检出",0.9,7.41]
[null,"江都区永盛活力城（出水）",8.12,"0.44","<5","无","无",0.05,9,"未检出",1.3,{"v":7.7,"d":"7.70"}]
[null,"金城西城 印象（出水）",8.26,"0.33","<5","无","无",0.16,"未检出","未检出",0.9,7.44]