{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["管网水"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"管网水","index":0,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"merged":[[0,1,0,11],[1,1,1,11],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"江都区城市供水管网水水质公示"]
[null,"2024-09-01"]
[null,"管网水水质检测点地址","检测日期","浑浊度(≤1NTU)","色度(15度)","肉眼可见物","臭和味(无异臭异味)","余氯(≥0.05mg/L)","细菌总数(≤100CFU/mL)","总大肠菌群(不应检出)","CODMn(≤3mg/L)","pH（6.5-8.5）"]
[]
[null,"建安安置区1期（进水）",9.03,"0.36","<5","无","无",0.16,"未检出","未检出",1.2,7.62]
[null,"悦都云庭（进水）",9.25,"0.55","<5","无","无",{"v":0.2,"d":"0.20"},8,"未检出",{"v":1,"d":"1.0"},{"v":7.6,"d":"7.60"}]
[null,"建安安置区1期（出水）",9.03,"0.40","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",1.2,7.64]
[null,"悦都云庭（出水）",9.25,"0.58","<5","无","无",0.19,8,"未检出",{"v":1,"d":"1.0"},{"v":7.6,"d":"7.60"}]
[null,"江都区中远美墅（进水）",9.03,"0.31","<5","无","无",0.12,3,"未检出",1.3,7.56]
[null,"兴隆国际（进水）",9.25,"0.58","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",1.5,7.72]
[null,"江都区中远美墅（进水）",9.03,"0.29","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},6,"未检出",1.1,7.52]
[null,"兴隆国际（出水）",9.25,"0.60","<5","无","无",0.08,"未检出","未检出",1.6,{"v":7.7,"d":"7.70"}]
[null,"鑫辉国际（进水）",9.03,"0.37","<5","无","无",0.16,7,"未检出",1.3,7.55]
[null,"东方公寓（进水）",9.25,"0.45","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",1.6,{"v":7.7,"d":"7.70"}]
[null,"鑫辉国际（出水）",9.03,"0.46","<5","无","无",0.11,"未检出","未检出",1.2,7.52]
[null,"东方公寓（出水）",9.25,"0.47","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",1.2,7.72]
[null,"润园嘉苑四期（进水）",9.03,"0.29","<5","无","无",0.07,8,"未检出",1.3,7.56]
[null,"建盈国际城北区（进水）",9.25,"0.30","<5","无","无",0.09,"未检出","未检出",1.2,7.56]
[null,"润园嘉苑四期（出水）",9.03,"0.24","<5","无","无",0.09,5,"未检出",1.3,7.49]
[null,"建盈国际城北区（出水）",9.25,"0.34","<5","无","无",0.09,"未检出","未检出",1.2,7.58]
[null,"华江华府（进水）",9.03,"0.37","<5","无","无",0.12,2,"未检出",1.2,7.48]
[null,"香江滨江园（进水）",9.25,"0.50","<5","无","无",{"v":0.2,"d":"0.20"},"未检出","未检出",1.3,{"v":7.7,"d":"7.70"}]
[null,"华江华府（出水）",9.03,"0.33","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",1.3,7.58]
[null,"香江滨江园（出水）",9.25,"0.52","<5","无","无",0.15,2,"未检出",1.2,7.68]