{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["管网水"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"管网水","index":0,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"merged":[[0,1,0,11],[1,1,1,11],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"江都区城市供水管网水水质公示"]
[null,"2025-01-01"]
[null,"管网水水质检测点地址","检测日期","浑浊度(≤1NTU)","色度(15度)","肉眼可见物","臭和味(无异臭异味)","余氯(≥0.05mg/L)","细菌总数(≤100CFU/mL)","总大肠菌群(不应检出)","CODMn(≤3mg/L)","pH（6.5-8.5）"]
[]
[null,"金奥文昌公馆富贵（进水）",1.06,"0.35","<5","无","无",0.13,"未检出","未检出",0.8,7.78]
[null,"中集禹洲.江山赋（进水）",{"v":1.2,"d":"1.20"},"0.47","<5","无","无",0.18,"未检出","未检出",1.1,7.74]
[null,"金奥文昌公馆富贵（出水）",1.06,"0.30","<5","无","无",0.16,"未检出","未检出",0.8,7.76]
[null,"中集禹洲.江山赋（出水）",{"v":1.2,"d":"1.20"},"0.36","<5","无","无",0.13,"未检出","未检出",0.9,7.72]
[null,"新加坡花园（进水）",1.06,"0.14","<5","无","无",0.14,1,"未检出",0.8,7.81]
[null,"清华园（进水）",{"v":1.2,"d":"1.20"},"0.45","<5","无","无",0.16,"未检出","未检出",0.8,7.83]
[null,"新加坡花园（出水）",1.06,"0.17","<5","无","无",0.16,"未检出","未检出",0.8,7.77]
[null,"清华园（出水）",{"v":1.2,"d":"1.20"},"0.38","<5","无","无",0.15,1,"未检出",{"v":1,"d":"1.0"},7.81]
[null,"金城 银润（进水）",1.06,"0.87","<5","无","无",{"v":0.2,"d":"0.20"},"未检出","未检出",0.8,7.78]
[null,"江都区锦绣苑（进水）",{"v":1.2,"d":"1.20"},"0.31","<5","无","无",0.21,1,"未检出",{"v":1,"d":"1.0"},7.77]
[null,"金城 银润（出水）",1.06,"0.72","<5","无","无",0.24,"未检出","未检出",0.8,7.74]
[null,"江都区锦绣苑（出水）",{"v":1.2,"d":"1.20"},"0.37","<5","无","无",0.18,"未检出","未检出",1.1,7.76]
[null,"金城.银河之春（进水）",1.06,"0.15","<5","无","无",0.23,1,"未检出",1.1,{"v":7.8,"d":"7.80"}]
[null,"东方上城（进水）",{"v":1.2,"d":"1.20"},"0.41","<5","无","无",0.21,1,"未检出",1.2,7.64]
[null,"金城.银河之春（出水）",1.06,"0.12","<5","无","无",0.21,"未检出","未检出",1.1,7.78]
[null,"东方上城（出水）",{"v":1.2,"d":"1.20"},"0.36","<5","无","无",0.18,"未检出","未检出",1.1,7.65]
[null,"长江国际二期（进水）",1.06,"0.10","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",1.3,7.81]
[null,"江都区香江.滨江园（进水）",{"v":1.2,"d":"1.20"},"0.21","<5","无","无",0.25,"未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.0"},7.73]
[null,"长江国际二期（出水）",1.06,"0.24","<5","无","无",0.08,"未检出","未检出",1.3,7.83]
[null,"江都区香江.滨江园（出水）",{"v":1.2,"d":"1.20"},"0.25","<5","无","无",0.21,"未检出","未检出",1.1,7.71]