{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["管网水"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"管网水","index":0,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"merged":[[0,1,0,11],[1,1,1,11],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"江都区城市供水管网水水质公示"]
[null,"2025-03-01"]
[null,"管网水水质检测点地址","检测日期","浑浊度(≤1NTU)","色度(15度)","肉眼可见物","臭和味(无异臭异味)","余氯(≥0.05mg/L)","细菌总数(≤100CFU/mL)","总大肠菌群(不应检出)","CODMn(≤3mg/L)","pH（6.5-8.5）"]
[]
[null,"鸿益千秋熙园（进水）",{"v":3.1,"d":"3.10"},"0.33","<5","无","无",0.22,"未检出","未检出",1.2,{"v":7.5,"d":"7.50"}]
[null,"春和人家（进水）",3.25,"0.22","<5","无","无",0.12,"未检出","未检出",1.4,7.73]
[null,"鸿益千秋熙园（出水）",{"v":3.1,"d":"3.10"},"0.30","<5","无","无",0.18,"未检出","未检出",1.2,7.54]
[null,"春和人家（出水）",3.25,"0.25","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",1.4,{"v":7.7,"d":"7.70"}]
[null,"金辉优步大道II期（进水）",{"v":3.1,"d":"3.10"},"0.27","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",1.2,7.47]
[null,"新城花园旺角公馆（进水）",3.25,"0.35","<5","无","无",0.09,"未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.0"},7.78]
[null,"金辉优步大道II期（出水）",{"v":3.1,"d":"3.10"},"0.20","<5","无","无",0.18,"未检出","未检出",1.2,7.49]
[null,"新城花园旺角公馆（出水）",3.25,"0.40","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},1,"未检出",{"v":1,"d":"1.0"},7.76]
[null,"润园嘉苑四期（进水）",{"v":3.1,"d":"3.10"},"0.33","<5","无","无",0.09,"未检出","未检出",1.3,{"v":7.6,"d":"7.60"}]
[null,"金牛湾都市花园（进水）",3.25,"0.38","<5","无","无",0.13,"未检出","未检出",1.1,7.79]
[null,"润园嘉苑四期（出水）",{"v":3.1,"d":"3.10"},"0.19","<5","无","无",0.06,1,"未检出",1.3,7.58]
[null,"金牛湾都市花园（出水）",3.25,"0.35","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",1.1,7.76]
[null,"华江润泽苑（进水）",{"v":3.1,"d":"3.10"},"0.47","<5","无","无",0.17,"未检出","未检出",1.4,7.66]
[null,"梧桐公元（进水）",3.25,"0.48","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",1.2,{"v":7.8,"d":"7.80"}]
[null,"华江润泽苑（出水）",{"v":3.1,"d":"3.10"},"0.30","<5","无","无",0.14,"未检出","未检出",1.4,7.64]
[null,"梧桐公元（出水）",3.25,"0.45","<5","无","无",0.09,"未检出","未检出",1.2,7.78]
[null,"春辉人家（进水）",{"v":3.1,"d":"3.10"},"0.24","<5","无","无",0.19,4,"未检出",1.3,{"v":7.6,"d":"7.60"}]
[null,"恒通绿城（进水）",3.25,"0.47","<5","无","无",0.12,"未检出","未检出",1.2,7.81]
[null,"春辉人家（出水）",{"v":3.1,"d":"3.10"},"0.33","<5","无","无",0.17,"未检出","未检出",1.4,7.64]
[null,"恒通绿城（出水）",3.25,"0.50","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",1.2,7.78]