{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["管网水"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"管网水","index":0,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9],[2,10,3,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["江都区城市供水管网水水质公示"]
["2025-04-01"]
["管网水水质检测点地址","检测日期","浑浊度(≤1NTU)","色度(15度)","肉眼可见物","臭和味(无异臭异味)","余氯(≥0.05mg/L)","细菌总数(≤100CFU/mL)","总大肠菌群(不应检出)","CODMn(≤3mg/L)","pH（6.5-8.5）"]
[]
["世纪天城荣御府一期（进水）",4.08,"0.38","<5","无","无",0.38,"未检出","未检出",1.3,{"v":7.8,"d":"7.80"}]
["世纪天城荣御府二期（进水）",4.27,"0.25","<5","无","无",{"v":0.8,"d":"0.80"},"未检出","未检出",1.2,7.64]
["世纪天城荣御府一期（出水）",4.08,"0.40","<5","无","无",0.34,"未检出","未检出",1.3,{"v":7.8,"d":"7.80"}]
["世纪天城荣御府二期（出水）",4.27,"0.23","<5","无","无",0.76,"未检出","未检出",1.3,7.66]
["江都区滨江名苑二期（进水）",4.08,"0.62","<5","无","无",0.43,"未检出","未检出",1.1,7.74]
["新加坡花园（进水）",4.27,"0.12","<5","无","无",0.74,1,"未检出",1.1,7.84]
["江都区滨江名苑二期（出水）",4.08,"0.54","<5","无","无",0.38,"未检出","未检出",1.1,7.76]
["新加坡花园（出水）",4.27,"0.14","<5","无","无",{"v":0.7,"d":"0.70"},1,"未检出",1.3,{"v":7.8,"d":"7.80"}]
["香格里拉（进水）",4.08,"0.16","<5","无","无",0.49,1,"未检出",1.3,7.77]
["江都区揽月国际广场（进水）",4.27,"0.28","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.0"},7.76]
["香格里拉（出水）",4.08,"0.18","<5","无","无",0.45,1,"未检出",1.3,7.77]
["江都区揽月国际广场（出水）",4.27,"0.32","<5","无","无",0.12,"未检出","未检出",1.1,7.74]
["金业.龙津大厦（进水）",4.08,"0.39","<5","无","无",0.09,"未检出","未检出",1.4,7.81]
["水岸枫情（进水）",4.27,"0.44","<5","无","无",0.18,2,"未检出",1.2,7.78]
["金业.龙津大厦（出水）",4.08,"0.37","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",1.4,7.82]
["水岸枫情（出水）",4.27,"0.47","<5","无","无",0.14,1,"未检出",1.1,{"v":7.8,"d":"7.80"}]
["江都区锦绣丽都（进水）",4.08,"0.62","<5","无","无",0.15,"未检出","未检出",1.1,7.74]
["中远中央公园（进水）",4.27,"0.73","<5","无","无",0.09,"未检出","未检出",1.2,7.72]
["江都区锦绣丽都（出水）",4.08,"0.60","<5","无","无",0.17,"未检出","未检出",1.4,7.82]
["中远中央公园（出水）",{"v":4.272,"d":"4.27"},"0.78","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",1.2,7.76]