{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["管网水"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"管网水","index":0,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"merged":[[0,1,0,11],[1,1,1,11],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"江都区城市供水管网水水质公示"]
[null,"2025-05-01"]
[null,"管网水水质检测点地址","检测日期","浑浊度(≤1NTU)","色度(15度)","肉眼可见物","臭和味(无异臭异味)","余氯(≥0.05mg/L)","细菌总数(≤100CFU/mL)","总大肠菌群(不应检出)","CODMn(≤3mg/L)","pH（6.5-8.5）"]
[]
[null,"禹洲江山赋（进水）",5.12,"0.40","<5","无","无",0.19,"未检出","未检出",1.2,7.81]
[null,"金鹰文昌华府（进水）",5.27,"0.23","<5","无","无",0.26,"未检出","未检出",0.9,7.52]
[null,"禹洲江山赋（出水）",5.12,"0.42","<5","无","无",0.18,"未检出","未检出",1.1,7.78]
[null,"金鹰文昌华府（出水）",5.27,"0.20","<5","无","无",0.24,"未检出","未检出",0.8,{"v":7.5,"d":"7.50"}]
[null,"金域地中海（进水）",5.12,"0.33","<5","无","无",0.17,"未检出","未检出",1.3,{"v":7.8,"d":"7.80"}]
[null,"锦官名邸（进水）",5.27,"0.29","<5","无","无",0.48,"未检出","未检出",0.9,7.73]
[null,"金域地中海（出水）",5.12,"0.30","<5","无","无",0.15,"未检出","未检出",1.2,7.82]
[null,"锦官名邸（出水）",5.27,"0.26","<5","无","无",0.42,"未检出","未检出",0.9,7.71]
[null,"紫薇公馆（进水）",5.12,"0.24","<5","无","无",0.25,"未检出","未检出",1.2,7.81]
[null,"长江国际花园（进水）",5.27,"0.32","<5","无","无",0.38,"未检出","未检出",0.7,7.84]
[null,"紫薇公馆（出水）",5.12,"0.27","<5","无","无",{"v":0.2,"d":"0.20"},"未检出","未检出",1.2,7.75]
[null,"长江国际花园（出水）",5.27,"0.26","<5","无","无",0.32,"未检出","未检出",0.7,7.83]
[null,"水岸风情南区（进水）",5.12,"0.40","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},1,"未检出",1.1,7.75]
[null,"心怡.春江花都（进水）",5.27,"0.33","<5","无","无",0.43,1,"未检出",0.7,7.76]
[null,"水岸风情南区（出水）",5.12,"0.42","<5","无","无",0.08,"未检出","未检出",1.1,7.78]
[null,"心怡.春江花都（出水）",5.27,"0.27","<5","无","无",{"v":0.4,"d":"0.40"},"未检出","未检出",0.7,7.74]
[null,"永盛活力城（进水）",5.12,"0.31","<5","无","无",0.11,"未检出","未检出",1.1,{"v":7.8,"d":"7.80"}]
[null,"江都区金城西域印象（进水）",5.27,"0.33","<5","无","无",0.16,"未检出","未检出",0.6,7.64]
[null,"永盛活力城（出水）",5.12,"0.27","<5","无","无",0.13,"未检出","未检出",1.1,{"v":7.8,"d":"7.80"}]
[null,"江都区金城西域印象（出水）",5.27,"0.27","<5","无","无",0.12,"未检出","未检出",0.6,{"v":7.6,"d":"7.60"}]