{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["管网水"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"管网水","index":0,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"merged":[[0,1,0,11],[1,1,1,11],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"江都区城市供水管网水水质公示"]
[null,"2025-06-01"]
[null,"管网水水质检测点地址","检测日期","浑浊度(≤1NTU)","色度(15度)","肉眼可见物","臭和味(无异臭异味)","余氯(≥0.05mg/L)","细菌总数(≤100CFU/mL)","总大肠菌群(不应检出)","CODMn(≤3mg/L)","pH（6.5-8.5）"]
[]
[null,"建乐安置区（进水）",{"v":6.1,"d":"6.10"},"0.57","<5","无","无",0.14,"未检出","未检出",1.2,7.54]
[null,"建乐安置区一期（（进水）",6.25,"0.40","<5","无","无",{"v":0.2,"d":"0.20"},1,"未检出",2.2,7.39]
[null,"建乐安置区（出水）",{"v":6.1,"d":"6.10"},"0.46","<5","无","无",{"v":0.2,"d":"0.20"},"未检出","未检出",1.2,{"v":7.6,"d":"7.60"}]
[null,"建乐安置区一期（出水）",6.25,"0.42","<5","无","无",{"v":0.2,"d":"0.20"},1,"未检出",2.2,7.38]
[null,"鑫辉国际（进水）",{"v":6.1,"d":"6.10"},"0.16","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.0"},7.55]
[null,"鑫辉国际（进水）",6.25,"0.45","<5","无","无",0.15,"未检出","未检出",2.2,7.42]
[null,"鑫辉国际（出水）",{"v":6.1,"d":"6.10"},"0.20","<5","无","无",0.12,"未检出","未检出",1.2,7.64]
[null,"鑫辉国际（出水）",6.25,"0.42","<5","无","无",0.15,"未检出","未检出",2.3,7.42]
[null,"润园嘉苑四期（进水）",{"v":6.1,"d":"6.10"},"0.48","<5","无","无",0.09,"未检出","未检出",1.1,{"v":7.7,"d":"7.70"}]
[null,"润园嘉苑四期（进水）",6.25,"0.55","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",2.3,7.38]
[null,"润园嘉苑四期（出水）",{"v":6.1,"d":"6.10"},"0.34","<5","无","无",0.11,7,"未检出",1.2,7.58]
[null,"润园嘉苑四期（出水）",6.25,"0.52","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",2.3,{"v":7.4,"d":"7.40"}]
[null,"华江华府（进水）",{"v":6.1,"d":"6.10"},"0.30","<5","无","无",0.27,"未检出","未检出",1.1,7.64]
[null,"华江华府（进水）",6.25,"0.60","<5","无","无",0.09,20,"未检出",2.2,7.45]
[null,"华江华府（出水）",{"v":6.1,"d":"6.10"},"0.28","<5","无","无",0.23,1,"未检出",1.1,7.62]
[null,"华江华府（出水）",6.25,"0.63","<5","无","无",0.08,"未检出","未检出",2.2,7.47]
[null,"江都区中远美墅（进水）",{"v":6.1,"d":"6.10"},"0.30","<5","无","无",0.14,"未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.0"},7.68]
[null,"中远美墅（进水）",6.25,"0.30","<5","无","无",0.18,"未检出","未检出",{"v":2,"d":"2.0"},7.45]
[null,"江都区中远美墅（出水）",{"v":6.1,"d":"6.10"},"0.24","<5","无","无",0.12,"未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.0"},{"v":7.7,"d":"7.70"}]
[null,"中远美墅（出水）",6.25,"0.32","<5","无","无",0.15,"未检出","未检出",{"v":2,"d":"2.0"},7.43]