{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["管网水"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"管网水","index":0,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"merged":[[0,1,0,11],[1,1,1,11],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"江都区城市供水管网水水质公示"]
[null,"2025-07-01"]
[null,"管网水水质检测点地址","检测日期","浑浊度(≤1NTU)","色度(15度)","肉眼可见物","臭和味(无异臭异味)","余氯(≥0.05mg/L)","细菌总数(≤100CFU/mL)","总大肠菌群(不应检出)","CODMn(≤3mg/L)","pH（6.5-8.5）"]
[]
[null,"滨江名苑一期（进水）",7.08,"0.24","<5","无","无",{"v":0.2,"d":"0.20"},"未检出","未检出",0.8,7.45]
[null,"中远桃园墅（（进水）",7.28,"0.27","<5","无","无",0.32,"未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.0"},7.62]
[null,"滨江名苑一期（出水）",7.08,"0.27","<5","无","无",0.21,"未检出","未检出",0.8,7.47]
[null,"中远桃园墅（出水）",7.28,"0.26","<5","无","无",0.26,"未检出","未检出",0.9,7.51]
[null,"新加坡花园鸿益千秋（进水）",7.08,"0.63","<5","无","无",0.23,1,"未检出",1.2,7.51]
[null,"金辉优步大道一期（进水）",7.28,"0.32","<5","无","无",0.24,"未检出","未检出",0.9,7.49]
[null,"新加坡花园鸿益千秋（出水）",7.08,"0.53","<5","无","无",0.22,"未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.0"},7.52]
[null,"金辉优步大道一期（出水）",7.28,"0.37","<5","无","无",{"v":0.2,"d":"0.20"},1,"未检出",{"v":1,"d":"1.0"},7.46]
[null,"金源.世纪名郡（进水）",7.08,"0.34","<5","无","无",0.21,"未检出","未检出",0.8,7.49]
[null,"明珠山庄（进水）",7.28,"0.21","<5","无","无",0.24,3,"未检出",1.1,7.53]
[null,"金源.世纪名郡（出水）",7.08,"0.40","<5","无","无",{"v":0.2,"d":"0.20"},"未检出","未检出",0.8,7.53]
[null,"明珠山庄（出水）",7.28,"0.24","<5","无","无",{"v":0.2,"d":"0.20"},"未检出","未检出",0.9,{"v":7.6,"d":"7.60"}]
[null,"水木南庭（进水）",7.08,"0.17","<5","无","无",0.25,"未检出","未检出",1.1,7.46]
[null,"世纪景园（进水）",7.28,"0.32","<5","无","无",0.14,"未检出","未检出",0.9,7.57]
[null,"水木南庭（出水）",7.08,"0.23","<5","无","无",0.22,"未检出","未检出",0.8,7.47]
[null,"世纪景园（出水）",7.28,"0.27","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.0"},7.53]
[null,"鸿达尚城时代（进水）",7.08,"0.26","<5","无","无",0.06,"未检出","未检出",0.9,7.53]
[null,"江都区长青御府（进水）",7.28,"0.18","<5","无","无",0.08,1,"未检出",1.1,7.48]
[null,"鸿达尚城时代（出水）",7.08,"0.34","<5","无","无",0.08,1,"未检出",0.8,7.54]
[null,"江都区长青御府（出水）",7.28,"0.24","<5","无","无",0.08,"未检出","未检出",0.9,7.53]