{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["管网水"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"管网水","index":0,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"merged":[[0,1,0,10],[1,1,1,10],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"江都区城市供水管网水水质公示"]
[null,"2025-09-01"]
[null,"管网水水质检测点地址","检测日期","浑浊度(≤1NTU)","色度(15度)","肉眼可见物","臭和味(无异臭异味)","余氯(≥0.05mg/L)","细菌总数(≤100CFU/mL)","总大肠菌群(不应检出)","CODMn(≤3mg/L)","pH（6.5-8.5）"]
[]
[null,"滨江壹号北区（进水）",9.08,"0.30","<5","无","无",{"v":0.2,"d":"0.20"},"未检出","未检出",0.9,7.78]
[null,"江都区春和熙园（进水）",9.28,"0.36","<5","无","无",0.17,"未检出","未检出",1.2,7.76]
[null,"滨江壹号北区（出水）",9.08,"0.30","<5","无","无",0.22,"未检出","未检出",0.8,{"v":7.8,"d":"7.80"}]
[null,"江都区春和熙园（出水）",9.28,"0.42","<5","无","无",0.19,"未检出","未检出",1.3,{"v":7.8,"d":"7.80"}]
[null,"鸿益千秋熙园（进水）",9.08,"0.35","<5","无","无",{"v":0.2,"d":"0.20"},"未检出","未检出",0.8,7.82]
[null,"蚂蚁公寓（进水）",9.28,"0.45","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",1.3,7.82]
[null,"鸿益千秋熙园（出水）",9.08,"0.37","<5","无","无",0.18,"未检出","未检出",0.9,{"v":7.8,"d":"7.80"}]
[null,"蚂蚁公寓（出水）",9.28,"0.38","<5","无","无",0.14,7,"未检出",1.4,7.81]
[null,"金辉优步大道Ⅱ期（进水）",9.08,"0.47","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",0.9,7.78]
[null,"双汇国际（进水）",9.28,"0.40","<5","无","无",0.17,"未检出","未检出",1.4,7.82]
[null,"金辉优步大道Ⅱ期（出水）",9.08,"0.50","<5","无","无",0.08,3,"未检出",{"v":1,"d":"1.0"},{"v":7.8,"d":"7.80"}]
[null,"双汇国际（出水）",9.28,"0.32","<5","无","无",0.21,"未检出","未检出",1.4,7.84]
[null,"世纪花园冬梅坊（进水）",9.08,"0.45","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",0.8,7.78]
[null,"金牛湾建材广场（进水）",9.28,"0.37","<5","无","无",0.11,11,"未检出",1.2,7.81]
[null,"世纪花园冬梅坊（出水）",9.08,"0.44","<5","无","无",0.08,"未检出","未检出",0.9,7.75]
[null,"金牛湾建材广场（出水）",9.28,"0.30","<5","无","无",0.18,"未检出","未检出",1.2,7.79]
[null,"春缇家园（进水）",9.08,"0.30","<5","无","无",0.25,"未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.0"},{"v":7.8,"d":"7.80"}]
[null,"江淮府（进水）",9.28,"0.62","<5","无","无",0.24,"未检出","未检出",1.3,7.83]
[null,"春缇家园（出水）",9.08,"0.32","<5","无","无",{"v":0.2,"d":"0.20"},"未检出","未检出",0.9,{"v":7.8,"d":"7.80"}]
[null,"江淮府（出水）",9.28,"0.56","<5","无","无",0.13,"未检出","未检出",1.3,{"v":7.8,"d":"7.80"}]