{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["管网水"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"管网水","index":0,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"merged":[[0,1,0,11],[1,1,1,11],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"江都区城市供水管网水水质公示"]
[null,"2025-10-01"]
[null,"管网水水质检测点地址","检测日期","浑浊度(≤1NTU)","色度(15度)","肉眼可见物","臭和味(无异臭异味)","余氯(≥0.05mg/L)","细菌总数(≤100CFU/mL)","总大肠菌群(不应检出)","CODMn(≤3mg/L)","pH（6.5-8.5）"]
[]
[null,"悦都云庭（进水）",10.13,"0.21","<5","无","无",0.14,9,"未检出",1.3,{"v":7.7,"d":"7.70"}]
[null,"金奥.斓珊公馆（进水）",10.28,"0.23","<5","无","无",{"v":0.5,"d":"0.50"},2,"未检出",0.7,7.52]
[null,"悦都云庭（出水）",10.13,"0.24","<5","无","无",0.12,5,"未检出",1.3,7.68]
[null,"金奥.斓珊公馆（出水）",10.28,"0.20","<5","无","无",0.46,"未检出","未检出",0.8,7.54]
[null,"兴隆国际（进水）",10.13,"0.20","<5","无","无",0.14,6,"未检出",1.5,{"v":7.8,"d":"7.80"}]
[null,"中央公馆（进水）",10.28,"0.43","<5","无","无",0.11,"未检出","未检出",0.9,7.45]
[null,"兴隆国际（出水）",10.13,"0.17","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},4,"未检出",1.4,7.82]
[null,"中央公馆（出水）",10.28,"0.40","<5","无","无",0.13,"未检出","未检出",0.6,7.43]
[null,"东方公寓（进水）",10.13,"0.57","<5","无","无",0.07,"未检出","未检出",1.1,7.68]
[null,"碧水家园（进水）",10.28,"0.32","<5","无","无",0.28,"未检出","未检出",0.7,7.46]
[null,"东方公寓（出水）",10.13,"0.56","<5","无","无",0.09,"未检出","未检出",1.1,7.68]
[null,"碧水家园（出水）",10.28,"0.34","<5","无","无",{"v":0.3,"d":"0.30"},"未检出","未检出",0.9,7.45]
[null,"建盈国际城北区（进水）",10.13,"0.43","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",1.6,{"v":7.7,"d":"7.70"}]
[null,"金业.新气象（进水）",10.28,"0.22","<5","无","无",0.44,"未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.0"},7.53]
[null,"建盈国际城北区（出水）",10.13,"0.42","<5","无","无",0.07,"未检出","未检出",1.5,7.72]
[null,"金业.新气象（出水）",10.28,"0.26","<5","无","无",{"v":0.4,"d":"0.40"},"未检出","未检出",0.7,7.49]
[null,"香江滨江园二期（进水）",10.13,"0.30","<5","无","无",0.09,"未检出","未检出",1.3,7.74]
[null,"龙津大厦（进水）",10.28,"0.18","<5","无","无",0.14,"未检出","未检出",0.8,7.46]
[null,"香江滨江园二期（出水）",10.13,"0.27","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",1.4,7.74]
[null,"龙津大厦（出水）",10.28,"0.21","<5","无","无",0.18,"未检出","未检出",0.7,7.44]