{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["管网水"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"管网水","index":0,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"merged":[[0,1,0,10],[1,1,1,10],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"江都区城市供水管网水水质公示"]
[null,"2025-11-01"]
[null,"管网水水质检测点地址","检测日期","浑浊度(≤1NTU)","色度(15度)","肉眼可见物","臭和味(无异臭异味)","余氯(≥0.05mg/L)","细菌总数(≤100CFU/mL)","总大肠菌群(不应检出)","CODMn(≤3mg/L)","pH（6.5-8.5）"]
[]
[null,"世纪天城荣御府南区（进水）",{"v":11.1,"d":"11.10"},"0.13","<5","无","无",0.15,"未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.0"},7.72]
[null,"佳园.世纪天城（进水）",11.26,"0.76","<5","无","无",{"v":0.5,"d":"0.50"},"未检出","未检出",1.5,7.59]
[null,"世纪天城荣御府南区（出水）",{"v":11.1,"d":"11.10"},"0.40","<5","无","无",0.15,"未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.0"},{"v":7.7,"d":"7.70"}]
[null,"佳园.世纪天城（出水）",11.26,"0.62","<5","无","无",0.56,"未检出","未检出",1.5,7.61]
[null,"世纪天城荣御府北区（进水）",{"v":11.1,"d":"11.10"},"0.45","<5","无","无",0.15,"未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.0"},7.71]
[null,"香格里拉花园（进水）",11.26,"0.44","<5","无","无",{"v":0.3,"d":"0.30"},"未检出","未检出",1.5,7.63]
[null,"世纪天城荣御府北区（出水）",{"v":11.1,"d":"11.10"},"0.41","<5","无","无",0.13,1,"未检出",{"v":1,"d":"1.0"},7.75]
[null,"香格里拉花园（出水）",11.26,"0.46","<5","无","无",0.34,"未检出","未检出",1.5,{"v":7.6,"d":"7.60"}]
[null,"江都区金业.龙津大厦（进水）",{"v":11.1,"d":"11.10"},"0.38","<5","无","无",0.05,1,"未检出",{"v":1,"d":"1.0"},7.76]
[null,"时代广场（进水）",11.26,"0.51","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",1.4,7.59]
[null,"江都区金业.龙津大厦（出水）",{"v":11.1,"d":"11.10"},"0.39","<5","无","无",0.05,"未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.0"},7.78]
[null,"时代广场（出水）",11.26,"0.39","<5","无","无",0.15,"未检出","未检出",1.5,7.55]
[null,"中远中央公园（进水）",{"v":11.1,"d":"11.10"},"0.30","<5","无","无",0.12,"未检出","未检出",0.9,7.75]
[null,"江都区金城西域印象（进水）",11.26,"0.67","<5","无","无",{"v":0.2,"d":"0.20"},"未检出","未检出",1.1,7.54]
[null,"中远中央公园（出水）",{"v":11.1,"d":"11.10"},"0.33","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",0.9,7.76]
[null,"江都区金城西域印象（出水）",11.26,"0.65","<5","无","无",0.25,"未检出","未检出",1.1,7.56]
[null,"世纪豪园（进水）",{"v":11.1,"d":"11.10"},"0.23","<5","无","无",0.07,4,"未检出",1.3,7.78]
[null,"江都区揽月国际广场（进水）",11.26,"0.61","<5","无","无",0.22,"未检出","未检出",1.2,7.54]
[null,"世纪豪园（出水）",{"v":11.1,"d":"11.10"},"0.20","<5","无","无",0.07,"未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.0"},7.75]
[null,"江都区揽月国际广场（出水）",11.26,"0.45","<5","无","无",{"v":0.3,"d":"0.30"},"未检出","未检出",1.3,{"v":7.6,"d":"7.60"}]