{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["管网水"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"管网水","index":0,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"merged":[[0,1,0,10],[1,1,1,10],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"江都区城市供水管网水水质公示"]
[null,"2026-01-10"]
[null,"管网水水质检测点地址","检测日期","浑浊度(≤1NTU)","色度(15度)","肉眼可见物","臭和味(无异臭异味)","余氯(≥0.05mg/L)","细菌总数(≤100CFU/mL)","总大肠菌群(不应检出)","CODMn(≤3mg/L)","pH（6.5-8.5）"]
[]
[null,"春晖人家（进水）",1.05,"0.81","<5","无",0,0.06,1,"未检出",1.3,{"v":7.8,"d":"7.80"}]
[null,"席家花园（进水）",1.21,"0.49","<5","无",0,0.45,1,"未检出",{"v":1,"d":"1.0"},7.65]
[null,"春晖人家（出水）",1.05,"0.74","<5","无",0,0.07,1,"未检出",1.3,7.79]
[null,"席家花园（出水）",1.21,"0.15","<5","无",0,{"v":0.4,"d":"0.40"},3,"未检出",1.1,7.72]
[null,"清华园（进水）",1.05,"0.16","<5","无",0,0.13,"未检出","未检出",1.3,7.74]
[null,"鑫辉国际（进水）",1.21,"0.12","<5","无",0,0.13,3,"未检出",1.2,{"v":7.7,"d":"7.70"}]
[null,"清华园（出水）",1.05,"0.18","<5","无",0,0.11,"未检出","未检出",1.3,7.75]
[null,"鑫辉国际（出水）",1.21,"0.14","<5","无",0,0.09,"未检出","未检出",1.2,7.45]
[null,"东方上城（进水）",1.05,"0.74","<5","无",0,{"v":0.2,"d":"0.20"},1,"未检出",1.3,{"v":7.8,"d":"7.80"}]
[null,"华江华府（进水）",1.21,"0.12","<5","无",0,0.16,"未检出","未检出",1.2,7.42]
[null,"东方上城（出水）",1.05,"0.74","<5","无",0,0.17,1,"未检出",1.3,7.78]
[null,"华江华府（出水）",1.21,"0.12","<5","无",0,0.13,"未检出","未检出",1.1,7.41]
[null,"金辉.优步大道一期（进水）",1.05,"0.20","<5","无",0,0.17,"未检出","未检出",1.4,7.75]
[null,"江都区长青御府（进水）",1.21,"0.31","<5","无",0,0.38,1,"未检出",1.1,7.75]
[null,"金辉.优步大道一期（出水）",1.05,"0.24","<5","无",0,0.18,"未检出","未检出",1.4,7.74]
[null,"江都区长青御府（出水）",1.21,"0.26","<5","无",0,{"v":0.3,"d":"0.30"},"未检出","未检出",1.1,7.78]
[null,"金辉.优步大道二期（进水）",1.05,"0.23","<5","无",0,0.12,1,"未检出",1.4,7.74]
[null,"江都区中远.美墅（进水）",1.21,"0.17","<5","无",0,0.33,"未检出","未检出",1.4,7.76]
[null,"金辉.优步大道二期（出水）",1.05,"0.27","<5","无",0,{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",1.4,7.75]
[null,"江都区中远.美墅（出水）",1.21,"0.15","<5","无",0,0.28,"未检出","未检出",1.4,7.74]