{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["管网水"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"管网水","index":0,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"merged":[[0,1,0,10],[1,1,1,10],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"江都区城市供水管网水水质公示"]
[null,"2026-02-10"]
[null,"管网水水质检测点地址","检测日期","浑浊度(≤1NTU)","色度(15度)","肉眼可见物","臭和味(无异臭异味)","余氯(≥0.05mg/L)","细菌总数(≤100CFU/mL)","总大肠菌群(不应检出)","CODMn(≤3mg/L)","pH（6.5-8.5）"]
[]
[null,"江都区中远.欧洲城（进水）",2.09,"0.38","<5","无",0,0.11,"未检出","未检出",1.1,7.78]
[null,"金鹰文昌华府（进水）",2.25,"0.42","<5","无",0,0.37,"未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.0"},7.62]
[null,"江都区中远.欧洲城（出水）",2.09,"0.39","<5","无",0,0.13,"未检出","未检出",1.1,7.79]
[null,"金鹰文昌华府（出水）",2.25,"0.44","<5","无",0,{"v":0.3,"d":"0.30"},"未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.0"},7.64]
[null,"中远.欧洲城2期（进水）",2.09,"0.42","<5","无",0,0.07,"未检出","未检出",1.1,7.75]
[null,"江都新加坡花园（进水）",2.25,"0.21","<5","无",0,0.57,"未检出","未检出",0.9,7.65]
[null,"中远.欧洲城2期（出水）",2.09,"0.43","<5","无",0,0.08,"未检出","未检出",1.5,7.75]
[null,"江都新加坡花园（出水）",2.25,"0.22","<5","无",0,0.52,"未检出","未检出",0.9,7.74]
[null,"新都首席华庭（进水）",2.09,"0.40","<5","无",0,0.05,"未检出","未检出",1.5,7.78]
[null,"锦观名邸（进水）",2.25,"0.21","<5","无",0,0.45,"未检出","未检出",0.9,7.78]
[null,"新都首席华庭（出水）",2.09,"0.43","<5","无",0,0.05,"未检出","未检出",1.5,7.78]
[null,"锦观名邸（出水）",2.25,"0.25","<5","无",0,0.35,"未检出","未检出",0.9,7.75]
[null,"世纪康城（进水）",2.09,"0.48","<5","无",0,0.05,"未检出","未检出",1.5,7.76]
[null,"心怡.春江花都（进水）",2.25,"0.50","<5","无",0,0.12,"未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.0"},7.62]
[null,"世纪康城（出水）",2.09,"0.49","<5","无",0,0.05,"未检出","未检出",1.4,7.77]
[null,"心怡.春江花都（出水）",2.25,"0.55","<5","无",0,0.15,"未检出","未检出",1.1,7.66]
[null,"铂金府邸（进水）",2.09,"0.51","<5","无",0,0.05,"未检出","未检出",1.3,7.78]
[null,"东方又一城（进水）",2.25,"0.12","<5","无",0,0.23,"未检出","未检出",0.9,7.72]
[null,"铂金府邸（出水）",2.09,"0.52","<5","无",0,0.05,"未检出","未检出",1.3,7.77]
[null,"东方又一城（出水）",2.25,"0.11","<5","无",0,{"v":0.2,"d":"0.20"},"未检出","未检出",0.9,{"v":7.7,"d":"7.70"}]